## Sheet1
编号：2010J-01K-305（013）
询 价 采 购 报 价 单
填报单位：（公章） |  |  |  | 联系电话： |  | 联系人： |  |  | 单位：元
采购项目 | 品牌 | 型号 | 计量单位 | 采购数量 | 市场价 | 优惠价 | 市场价合计 | 优惠价合计 | 交货时间
空调 | 意大利海瑞弗 | JA0130 制冷量：12.6KW 电加热：3.2KW 加湿量：3KG/H 风量：3470M3/H 噪音：51DB 适用面积：40-50平米 | 台 | 1
电源 | APC SUVT40KHS | 额定输出：40KVA 输入电压：304-477V 输入频率：47/70HZ 输出电压：230/400W 输出频率：47/53HZ 机房专用，产地：厦门 | 台 | 1
蓄电池 | 松下 | 原厂部足120安时质保3年 | 块 | 160
电池柜 | 腾弗 | A32节 | 节 | 5
专用电缆 |  | 5蕊每蕊50平 | 米 | 100
UPS电缆 |  | 单蕊16平 | 米 | 150
合计
递交询价采购报价单的要求：
1、以密封的形式在骑缝处加盖单位公章； 2、采购中心按投标报价经评标小组确定中标单位；
3、按规定时间迟交的询价采购报价单，政府采购中心拒收； 4、按指定项目、型号、品牌、数量填报，否则无效；
5、递交截止时间2010年4月2日上午9时30分前。
采购中心联系电话：3652550 联系人： 莫海峰 发表日期2010年4月1日