通化师范学院分院安防监控设备明细 
	编号
	产 品 名 称
	规格 型号
	单位
	数量
	单 价
	总 价
	备 注

	1
	硬盘录像主机
	8008H-S
	台
	5
	
	
	海康

	2
	显示器
	19液晶
	台
	5
	
	
	宏基

	3
	一体球摄像机
	FCB-EX480
	台
	1
	
	
	索尼

	4
	红外摄像机
	CK-36MC1
	台
	25
	
	
	70米

	5
	扩充硬盘
	1000G
	块
	5
	
	
	希捷

	6
	供电电源
	800mA
	只
	26
	
	
	CAMERA

	7
	视频头
	Q9
	只
	100
	
	
	国标

	8
	视频电缆
	SYV75-5
	米
	2400
	
	
	国标帝一

	9
	视频电缆
	SYV75-3
	米
	2200
	
	
	国标帝一

	10
	供电电缆
	AVVR2×1.0
	米
	2800
	
	
	国标帝一

	11
	光端机
	OPT DT/R2V
	对
	1
	
	
	奥普泰

	12
	光端机
	OPT DT/R4V
	对
	3
	
	
	奥普泰

	13
	光端机
	OPT DT/R4V1D
	对
	1
	
	
	奥普泰   带控制

	14
	终端盒.跳线.耦合器
	ACDSO
	套
	5
	
	
	配套

	15
	光纤
	单模
	米
	2300
	
	
	光缆DM-8

	16
	光纤融接
	标准
	次
	6
	
	
	现场

	17
	交换机
	5口
	台
	2
	
	
	用于网络连接

	18
	机柜
	1100×600
	台
	2
	
	
	标准

	19
	线槽
	85×50
	米
	160
	
	
	高格

	20
	线槽
	38×18
	米
	320
	
	
	高格

	21
	插排
	
	只
	2
	
	
	国标

	22
	工程附属材料,小材料
	
	
	
	
	
	

	23
	人员.施工工本费
	
	
	
	
	
	

	合   计
	


