
             政府幼儿园塑钢窗改造

一、波菲利斯塑钢窗规格型号：

1、60C塑钢、双玻、白材、平开上悬（进口五金件）

2、 钢衬，镀锌，框1.5毫米、扇1.2毫米。

3、 4毫米浮法玻璃，异型窗4毫米镀膜玻璃。

4、 开启扇部分，三元一丙胶条。

5、 中空玻璃、铝合条（三道密封）

2、 抹口水泥，山泉牌500号。

3、 工期为自签订合同日起7天。

4、 塑钢窗质保期3年，3年内免费维修，保修期内，维修响应不超过3小时。

1、                 采暖改造清单

2、 原供暖系统拆除（含地沟管道），拆除旧管道、暖气片等归甲方所有。

3、 室内地板拆除，旧地板及垃圾运出。

4、 室内铺设地热、室外地沟管道更换。

5、 工程材料均为国内知名名牌。

6、 地面抄平。

7、 供暖系统改造后室内温度达标。

8、 工程保质期3年，3年内免费维修，保修期内，维修响应不超过3小时。

八、工期为自签订合同日起15天。


