通钢一中防火分区隔断门（乙级）参数

一、材质要求：

1、防火门框、门扇面板应采用性能不低于冷轧薄钢板的钢质材料，

冷轧薄钢板应符合GB/T 708的规定。

2、防火门所用加固件可采用性能不低于热轧钢材的钢质材料，

热轧钢材应符合GB/T 709的规定。

2、 材料厚度

1、门扇面板≥0.8 mm
2、门框板≥1.2 mm
3、铰链板≥3.0 mm
4、不带螺孔的加固件≥1.2 mm
5、带螺孔的加固件≥3.0mm
三、填充物
    防火门门扇填充的对人体无毒无害的防火隔热材料，应经国家认可授权检测机构检验达到GB 8624-2006规定燃烧性能A1.0级要求和GB/T 20285-2006规定产烟毒性危险分级ZA2级要求。

4、 其它附件：

    要求安装防火锁、防火顺序器、闭门器、防火门用自动闭门装置（门磁）。

[image: image1.png]



                                  通钢一中

                                 2013.10.21

