
驾校美的空调安装明细
一楼；

待考室；45.6㎡  2P风管机  1台

二楼
科目二考室；268㎡  5P风管机2台

                    3P风管机1台
三楼；

候考大厅；306㎡    5P风管机4台

业务受理；200㎡    5P风管机2台
四楼；

科目一考室；283㎡  5P风管机4台

科目二派考；40㎡    2P风管机1台
科目三派考；38㎡    2P风管机1台
考      室；56.7㎡   3P风管机1台
机      房；43㎡    3P机房空调

五楼；

监控室；62㎡         3P柜式空调

通化银海制冷设备有限公司

2015年5月

