
HB720B熏蒸床参数
1. 蒸汽温度：0～99℃可调(60～99℃为煎药温度)
2. 时间：0～99min可调
3. 负载：＞150kg
4. 外型尺寸：控制台：440×360×880mm；床体尺寸：2250×725×1060mm；颈曲熏蒸枕：160×160×20mm；单区熏蒸槽尺寸：400×320×190mm×3组
5. 单区最大加液量：6L
6. 雾化功率：20W/单区×3组
7. 雾化量：80ml/H/单区×3组
8. 吹风功率：10W×3组
9. 重量：145kg
10. 独立的三个温区恒温控制。颈肩熏蒸区：四个部位可选择熏蒸；腰臀熏蒸区：三个部位可选择熏蒸并可调节熏蒸位置；下肢熏蒸区：四个部位可选择熏蒸；
11. 三个温区可独立使用，也可同时使用，任意两个温区可组合使用，可做颈、肩、脊柱、下肢等多部位局部熏蒸；
12. 药槽采用双层设计，三区各自具备独立的自动送暖风装置，自动吹送中药蒸汽，可均匀中药蒸汽温度，确保温度恒定；
13. 设计有弧形的颈椎专用熏蒸枕，上面雕刻有“#”字型的凹槽。凹槽内设有下凹的中药熏蒸孔，确保熏蒸颈椎时不压熏蒸孔，更符合人体工学原理及汽流原理；
14. 三温区温度独立控制调节，同时使用三温区熏蒸时，可根据不同熏蒸部位针对温度耐受不同而设置不同的温度，使熏蒸时更加舒适有效；
15. 各区有独立的加热及自动恒温装置，自动漏电保护、自动报警、自动定时；
16. 三区独立的防止干烧装置（三重保护：a、防干烧电路设计装置，无水或缺水不加热；b、干烧式加热器，即便出现无水加热也不会损坏加热系统；c、达到超温上限自动断电保护设计）；
17. 椭圆形不锈钢管为床框，美观大方，耐腐蚀；
18. 抗菌、耐磨、耐热、耐药皮革；
19. 独立的操作台，机电分离化设计。
20. 三温区独立雾化中药药液，将药液雾化的中药蒸汽颗粒超微超细，使蒸汽携药能力大大增强，真正充分发挥温度、药度、湿度、中药离子渗疗的熏蒸治疗效果；
21. 采用表面有特殊涂层的不锈钢电加热器，热效高，节能降耗，多重熏蒸方式供选择；
22. 独立的送暖风装置将加热的中药药液蒸汽与雾化后的中药药雾充分混合，使熏蒸的温度均匀温和，湿度大、药度高，熏蒸舒适，效果极佳；
