
定 向 透 药 治 疗 仪 产 品 技 术 参 数
1、低频脉冲频率1～440Hz；
   2、中频调制频率1250～4000Hz。
   3、输出强度0～99共100级步进可调。
   4、定时时间：设定范围1～60分钟，默认30分钟；
   5、热疗温度：小于50℃；
   6、热疗电源：0～5共6级；
   7、治疗仪最大输出电流≤100mA（r.m.s）。
★ 8、真彩触摸液晶屏全中文显示
★ 9、拥有中医定向透药治疗仪功率放大系统专利证书。
   10、输出脉冲波形
       直流叠加低频方波脉冲；直流叠加低频方波调制脉冲；低频方波脉宽调制式中频脉冲；方波；锯齿波；三角波；棱形波；正弦波及混合波。
★ 11、单向波形整形电路：非对称单向脉冲输出产生的单相电场作用可促进药物离子的定向运动，加速药物有效成分更好的渗透吸收                                            ★ 12、反峰抑制电路：特别设计的反峰抑制电路，保证了输出波形特别规整   

★ 13、具备中频按摩、药物导入、按摩+导入三种治疗模式                                                                                                                                                  ★ 14、两路四通道输出，可同时治疗2人；20套专家治疗系统
★ 15、治疗电流、波形实时显示
★ 16、治疗处方中文显示
   17、治疗仪的输入功率:100VA；
   18、安全类型：Ⅱ类BF型

