
电工进网作业许可证考试设备明细
	编  号
	名     称
	规    格
	单 位
	数 量
	单   价
	金   额
	备     注

	1
	水泥杆
	B-19-12-6.0/0
	根
	9
	1225.00
	11025.00
	

	2
	拉线盘
	-800×500×200
	块
	4
	80.00
	320.00
	

	3
	镀锌拉线棒
	B16-1700单环
	根
	4
	60.00
	240.00
	

	4
	高压铁横担
	∠75×6-1000单担
	组
	10
	220.00
	2200.00
	

	5
	直线头铁
	∠75×6-700单担
	套
	3
	80.00
	240.00
	

	6
	低压铁横担
	∠75×5-1500单担
	组
	5
	210.00
	1050.00
	

	7
	低压竖直担
	[8-550
	组
	2
	140.00
	280.00
	

	8
	开关横担
	∠63×5-1500
	根
	1
	98.00
	98.00
	

	9
	变台料
	
	套
	1
	7500.00
	7500.00
	

	10
	柱上开关架
	
	组
	1
	220.00
	220.00
	

	11
	接地角钢
	∠63×5-1200
	根
	2
	80.00
	160.00
	

	12
	接地圆钢
	¢14
	kg
	10
	3.90
	39.00
	

	13
	接地装置
	
	套
	2
	650.00
	1300.00
	

	14
	电缆固定抱箍
	
	付
	2
	45.00
	90.00
	

	15
	拉线抱箍
	d=200
	付
	2
	35.00
	70.00
	

	16
	高压立瓶
	P-15T
	个
	30
	38.00
	1140.00
	

	17
	低压茶台
	E-0.5
	个
	20
	3.50
	70.00
	

	18
	合成绝缘子
	FXBW3-10/70
	个
	6
	140.00
	840.00
	

	19
	拉线绝缘子
	
	个
	4
	20.00
	80.00
	

	20
	低压耐张线夹
	NLD-1
	个
	8
	44.00
	352.00
	

	21
	绝缘耐张线夹
	10kV J10NL-50
	个
	6
	135.00
	810.00
	


电工进网作业许可证考试设备明细
	编  号
	名     称
	规    格
	单 位
	数 量
	单   价
	金   额
	备     注

	22
	并沟线夹
	JJP-2/2
	个
	20
	40.00
	800.00
	

	23
	柱上开关护罩
	HJ-2
	套
	1
	500.00
	500.00
	

	24
	变压器护罩
	HJ-3 HJ-4
	套
	1
	550.00
	550.00
	

	25
	避雷器护罩
	HJ-4
	套
	3
	450.00
	1350.00
	

	26
	平行挂板
	PS-7
	个
	9
	13.00
	117.00
	

	27
	U型挂环
	UL-7
	个
	15
	13.00
	195.00
	

	28
	延长环
	PH-7
	个
	7
	13.00
	91.00
	

	29
	UT型线夹
	NUT-2
	个
	4
	40.00
	160.00
	

	30
	设备线夹
	SL-2B
	个
	6
	28.00
	168.00
	

	31
	真空负荷开关
	ZW20
	台
	1
	18000.00
	18000.00
	

	32
	跌落式开关
	RW11-10/100
	支
	3
	980.00
	2940.00
	

	33
	氧化锌避雷器
	YH5WSI-15/50
	支
	6
	365.00
	2190.00
	

	34
	抱杆式线夹
	SWG-12
	个
	1
	62.00
	62.00
	

	35
	抱杆式线夹
	SWG-20
	个
	3
	83.00
	249.00
	

	36
	接地专用线夹
	J10DL
	个
	6
	284.00
	1704.00
	

	37
	镀锌钢绞线
	GJ-50²
	kg
	50
	9.00
	450.00
	

	38
	绝缘线
	10kV  JKLYJ-50
	米
	200
	32.00
	6600.00
	

	39
	绝缘线
	1Kv  JKLYJ-50
	米
	300
	28.00
	8400.00
	

	40
	高压引下线
	10Kv  JKLYJ-25
	米
	100
	10.00
	1000.00
	

	41
	10kV电缆
	YJLV22-3×50
	米
	10
	105.00
	1050.00
	

	42
	1kV电缆
	VLV22-3×50
	米
	15
	45.00
	675.00
	


电工进网作业许可证考试设备明细
	编  号
	名     称
	规    格
	单 位
	数 量
	单   价
	金   额
	备     注

	43
	电缆终端头
	10Kv  25²-300²
	套
	2
	1500.00
	3000.00
	

	44
	变台多功能箱
	（JXLQ1-W）160A
	套
	1
	5600.00
	5600.00
	100KVA以下

	45
	螺   栓
	M12-75
	 根
	10
	1.80
	18.00
	

	46
	螺   栓
	M16-35
	根
	10
	1.60
	16.00
	

	47
	螺   栓
	M16-50
	根
	20
	1.90
	38.00
	

	48
	螺   栓
	M16-75
	根
	60
	2.30
	138.00
	

	49
	螺   栓
	M16-100
	根
	20
	2.70
	54.00
	

	50
	螺   栓
	M16-125
	根
	20
	2.90
	58.00
	

	51
	螺   栓
	M16-200
	根
	10
	3.90
	39.00
	

	52
	螺   栓
	M16-250
	根
	10
	4.60
	46.00
	

	53
	螺   栓
	M16-275
	根
	10
	5.00
	50.00
	

	54
	螺   栓
	M16-300
	根
	10
	5.20
	52.00
	

	55
	螺   栓
	M16-325
	根
	10
	5.50
	55.00
	

	56
	螺   栓
	M16-350
	根
	10
	5.90
	59.00
	

	57
	螺   栓
	M16-375
	根
	10
	6.80
	68.00
	

	58
	吊   带
	8600
	根
	1
	50.00
	50.00
	

	59
	吊带抱箍
	200
	付
	1
	20.00
	20.00
	

	60
	U型抱箍
	190
	个
	6
	15.00
	90.00
	

	61
	W垫铁
	
	个
	10
	5.00
	50.00
	

	62
	耐张连扳
	
	个
	6
	30.00
	180.00
	

	63
	拉   板
	190
	片
	6
	5.00
	30.00
	


电工进网作业许可证考试设备明细
	编  号
	名     称
	规    格
	单 位
	数 量
	单   价
	金   额
	备     注

	64
	预绞丝
	
	根
	16
	40.00
	640.00
	

	65
	低压铜铝接线端子
	25
	个
	20
	6.00
	120.00
	

	66
	高压铜铝接线端子
	50
	个
	9
	15.00
	135.00
	

	67
	瓦    铁
	
	块
	4
	6.00
	24.00
	

	68
	低压电缆终端头
	
	套
	4
	30.00
	120.00
	

	69
	抱    箍
	190
	付
	2
	20.00
	40.00
	

	70
	托铁抱箍
	250
	付
	2
	20.00
	40.00
	

	71
	变压器底角
	
	个
	4
	15.00
	60.00
	

	72
	低压铜铝接头
	50
	个
	8
	10.00
	80.00
	

	73
	数码照相机
	尼康D3200
	台
	1
	2100.00
	2100.00
	

	74
	施工费吊装费
	
	
	
	18000
	18000
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合      计
	
	
	
	
	106445.00
	


PAGE  
4

