
通化市园艺研究所实验室仪器型号、参数明细表
1、紫外线分光光度计：价格：13000元
	型 号 
	

	光学系统 
	比例监测双光束 

	光谱带宽 
	1.8nm 

	波长范围 
	190～1100nm 

	波长最大允许误差 
	±0.5nm 

	波长重复性 
	≤0.2nm 

	光度范围 
	T:0～200.00%T A:-0.301～4.000Abs 

	透射比最大允许误差 
	±0.3%T 

	透射比重复性 
	≤0.1%T 

	杂散光 
	≤0.05%T(220nm、340nm处) 

	基线平直度 
	±0.002A 


	漂移 
	≤0.001A/h (500nm处) 

	噪声 
	100%(T)线噪声≤0.1%(T) 0%(T)线噪声≤0.05%(T) 

	显示器 
	128×64大屏幕液晶显示 

	外形尺寸 
	540x445x230(mm) 


2、土壤水分（墒情）测定仪：价格：10000元
	型号
	

	测量参数
	土壤含水量：±0.01 ％（m3/m3）；

	量程
	0－100％（m3/m3）；

	测量精度
	0－50％（m3/m3）范围内）±2％（m3/m3）；

	分辨率
	0.1%

	测量区域
	90％的影响在围绕中央探针直径为3cm长为6cm的圆柱体内；

	温度范围
	-40--120℃

	测量精度
	0.2℃

	分辨率
	0.1℃

	测量方式 
	插入式、埋藏式、剖面等

	供电方式
	五号电池


3、土壤养份速测仪：价格7000元
	型号
	

	稳定性
	A值（吸光度）三分钟内飘移小于0.003

	重复性
	A值（吸光度）小于0.005

	线性误差
	小于3.0%

	灵敏度
	红光≥4.5×10-5；蓝光≥3.17×10-3

	波长范围
	红光620±4nm；蓝光440±4nm；绿光520±4nm

	PH值（酸碱度）测量技术参数：
	(1)测试范围：1～14
(2)误差：±0.1 

	盐量（电导）测量技术参数：
	(1)测试范围：0.01%～1.00%
(2)相对误差：±5% 

	仪器所用电源：
	(1)交流市电：180V～240V、50赫兹
(2)直流电：18V、5W（本仪器自带）

	
	


4、数显恒温振荡器：价格2000元
	型号
	
	
	

	控温范围
	RT+5～99.9

	旋转方式
	回旋
	回旋、往返
	往返

	转速（次/分）
	0～220
	0～220（回旋）0～300(往返)
	0～300

	振幅
	30mm
	30mm（回旋）20mm（往返）
	20mm

	外形尺寸(mm)
	705×515×470

	摇床面积(mm)
	380×300

	功率
	1600W

	最大配置
	6只500ml或3-4只1000ml

	定时范围
	0～999小时


5、数码荧光显微镜：价格：25000元
	数码荧光显微镜技术参数：

	三目筒
放大倍数
物镜转换器
机械筒长
目镜
物镜
瞳距
载物台
移动范围
聚光镜
电光源
调焦机构
微调格值
数码照相机
激发模式
三目铰链式观察筒,30°倾斜,可360°旋转。
40倍-1000倍
四孔转换器
无限远(∞)

WF10X/Ф22mm

无限远平场消色差物镜4X/0.10,10X/0.25,40X(S)/0.65,100X(S)oil/1.25

55mm-75mm

方型工作台180mm×150mm

75mm×50mm

N.A.1.25阿贝聚光镜可调中带可变光栏及滤色片,下聚光镜内置视场光栏
12V/20W卤素灯,柯勒照明,亮度可调
同轴粗微调机构,采用齿轮,齿条传动机构
0.002mm

数码相机、连接架及适配镜
U(紫外光),V(紫光),B(蓝光),G(绿光)四种激发方式



6、实验室台式高速离心机：价格：6000元
	最高转速 
	18000rpm(转/分)

	最大相对离心力
	23545(×g)

	1号角转容量
	1.5ml×12 (18000rpm)

	2号角转容量
	1.5ml×18(16000rpm)

	3号角转容量
	5ml×14(12000rpm)

	4号角转容量
	7ml×10(12000rpm)

	5号角转容量
	10ml×12(10000rpm) 

	温度范围 
	-20℃～30℃

	温度精度 
	±2℃

	定时范围 
	0min～99min

	噪音
	<70dB

	电源        
	220v 50Hz 1.2kw

	外形尺寸 
	600mm×460mm×365mm(L×W×H)

	重量
	35kg


7、电热蒸馏器：价格：1500元
	型号
	 

	产水量
	5L/h

	彩质
	不锈钢

	电源
	220

	功率
	4.5kw


8、低速离心机：价格：7500元
	型号
	

	最高转速 Max .Speed
	6000rpm（转/分）

	最大相对离心力ax .RCF
	5000(×g)

	角转容量Angle rotor capacity
	15ml×12

	定时范围 Timer Range
	0min～99min

	电源 Power
	220v 50Hz 400w

	外形尺寸 Dimensions
	380mm×480mm×330mm(L×W×H)


9、超净工作台：价格：10000元
	型号
	

	显示方式 
	LCD

	空气流向
	垂直流

	洁净等级
	100级≥0.5µm

	工作风速范围
	0.1~0.6m/s可调

	荧光灯/紫外线
	30w/20w

	功率
	0.2kw

	电源
	220


10、高效液相色谱仪：价格：60000元
	型号
	

	色谱柱恒温箱：
	控温范围：室温上10℃～89℃（增量1℃）
  温度稳定性误差：不大于0.5℃

	高压输液泵：
	流量设定范围：0.1ml/min～8ml/min
  流量稳定性误差：不大于2%
  流量设定值误差：不大于5%
  最高输出压力：金属系统：40MPa；非金属系统：25MPa

	紫外/可见光检测器：
	波长范围：190nm～700nm
  波长准确度：±2nm
  吸光度相对误差：±10%
  基线噪声：≤1×10-4AU（动态，254nm）
   基线漂移：≤1×10-3AU/h（动态，254nm）


 11、电子分析天平：价格：4500

	型号
	

	称量范围
	0~200g

	最小读数
	0.1mg

	外观尺寸
	350*210*346

	称盘尺寸
	 直径80mm


12、电子显微镜3..5寸显屏：价格2000元
	型号
	

	LED尺寸
	3.5液晶显屏

	图像传感器
	500万摄像头

	物镜倍数
	4倍  10倍   40倍

	数码变焦
	4倍

	放大倍数
	40~1600倍

	照明光源
	2组LED灯

	曝光方式
	电子曝光系统

	刻度尺
	0.01mm

	数据输出接口
	USB接口


13、电子光学生物显微镜：1600元
	型号
	

	放大倍数
	40~1600倍

	目镜
	高品质广角WF10*18mm,WF16*18mm

	物镜
	高端195消色差

	聚光镜
	可调节，带滤光镜，可变光圈

	调焦系统
	粗微同轴双速调 焦

	转换器
	四孔内倾

	卡尺行程 
	纵向30mm横向50mm

	照明
	LED灯

	电源
	220

	
	


14、实验室清洗消毒机：价格1600元
	型号
	  

	超生波功率
	40，000hz

	容量
	10L

	电源
	220V

	超生波功率
	240W

	加热功率
	500W

	时间控制
	数码控制1~30分钟

	
	


15、农药残留速测仪：7000元
	型号
	 16通道

	光电流稳定度
	≦0.1%T/3min

	波长范围
	412nm 

	透射比重复性
	≦1.5%T

	检测通道数
	0~100%

	反应显色时间
	8~16个

	大屏幕显示
	114m*64mm

	
	


[image: image1.png]




