ATP荧光仪技术参数

常规：
  仪器尺寸（W×H×D）               72mm×191mm×32mm

  仪器重量（含电池）                  大约269g

  操作温度范围                        5℃到40℃

    相对湿度范围                      20－85％，非浓缩

  储存温度范围                        -10℃到40℃

    相对湿度范围                      20－95％，非浓缩

仪器详情：
  检测范围                            0到9999 RLUs

  检测精确到                          1 RLU

检测时间                            15秒
检测干扰                            ±5％或±5 RLUs

    可设定的结果限值                  251个
  存储大小                            2000个检测结果
  串行接口                            EIA-232兼容+USB接口
电池：
  电池大小（2节）                     AA，LR6或E91

  电池类型

    非充电电池                         nom.1.5V 碱性

    可充电电池                         nom.1.2V NiMH或NiCD

  电池容量（2600mAh碱性）

    备用状态（在20℃）                最少6个月

    连续读数                          最少2000个检测结果

· 检测器：高灵敏度光电倍增管

· 模式：随机抽样测定方式、管理值测定方式

· 方式：光电计数方式

· 使用拭子管尺寸：ф12×155mm

· 测定试剂量：1 ml（测定时）

· 数据记忆：相对发光量（RLU值）、根据管理标准的判断结果

（污染、注意、清洁），2000个数据记忆 

· 显示器：液晶显示 

· 打印机：外接

· 输入：使用光标键输入数据
· 耗材：采用一体化液态稳试剂

· 耗材保质期：12个月（2-8℃）；常温6周（25℃以下）

