多参数水质分析仪参数
技术参数：
*1、光度计可通过USB接口与电脑联接，进行数据下传或数据管理；
*2、光度计主机具备IP67防护等级，完全防水、防震，可在雨天在现场完成现场检测工作；
*3、便携式多参数水质光度计需通过国家计量部门的计量认证；
4、光路精度：在0.3Au时为±0.005；
5、显示：大尺寸背光液晶屏 
6、可储存500组测量数据，包括时间、日期、样品编号、测量项目、浓度、单位和程序编号等信息；
7、内置曲线：100条以上预制测量标准曲线，并可设定30条以上用户自定义曲线；
8、电源: 仪器可使用交流电源（交流：AC 220V±10%，50Hz）、USB接口或3节5号电池供电；
9、工作环境：10℃～40℃，相对湿度≤85%；
10、工作波长：450nm、500nm、550nm、570nm、600nm和650nm，根据检测项目自动选择波长；
11、光路系统：光路系统自检，确保检测结果准确，也可锁定系统设置；
12、操作语言：支持中英文界面；
13、检测：多波长检测仅需一次空白设定，单件选择检测方式设定，直接输入编号或从列表中选择所需检测项目，记录并快速选择常用检测项目；
14、数据输出：防水USB端口，用户可选上传检测报告方式；
15、供电方式：仪器可使用3节5号电池供电，或通过USB口由外接电源供电；
