个人剂量报警仪招标参数
	检测器 
	Geigr-Muller盖革管 

	剂量率 
步长 
	0.1-4000uSv/h 
[0.01;0.1;1.0;10.0;100] 

	剂量率值范围（阈值范围上限由使用的电池寿命所决定） 
	0.001-9999mSv 

	剂量阈值范围 
步长 
	0.01-9999mSv 
[0.001;0.01;0.1;1.;10.0;100] 

	准确度（剂量率） 
	±30% 

	准确度（剂量） 
	±25% 

	能量范围 
	0.06-1.5MeV 

	电源（锂电池） 
	CR2032 

	连续使用时间（一节CR2032） 
	12个月 

	石英钟机芯 
	Ronda763(瑞士) 

	石英钟机芯供电 
	SR621SW 

	石英钟连续使用时间（SR621SW） 
	3年 

	防水性能 -极限水压，或者 -防水性 
	最大10bar 最大100m 

	使用温度 
	0~+45°C 

	尺寸 
	50*45*20mm 

	重量 
	95g，含电池 


