通化市中考市直学校体育考试智能型电子设备招标书

	设备名称
	型号
	技术规格
	数量
	单位
	单价
	合计

	坐位体前屈测量仪
	
	1、一托二(每台同时测2人)
2、（最低测试速度每小时100人。）量程：≥-20～40CM,分度值：0.1CM,精度：±0.1CM。

3、主机可自由更换测试项目，一机多用。

4、采用高精度光栅传感器，并有防止犯规功能，推板自动回位，因惯性使推板前行不计数。

5、数据自动清零；带床体、有绑腿、可调节；

6、单机存储10000条以上数据；测试主机内能分别保存个人信息及测试单项成绩，可查询，测试主机主板内置双芯片存储和测试数据双重备份功能，测试主机和外设无线连接；

7、测试编号具有键盘手工录入ID号、规律性自动递增及刷学生学籍卡或身份证三重身份识别方式；

8、测试数据传输方式：无线传输。无线传输≥200米；可采用实时上传和集中上传两种数据传输方式；多台主机无干扰，无遗漏上传数据；

9、宽屏，中文液晶显示带同步语音提示功能；设备采用AC 220V/50Hz（适配器）和内置蓄电池可连续工作24小时以上。

10、要求提供测试主机主板内置双芯片图，并支持开机检验，提供制造商针对本项目的产品授权书及售后服务承诺函
	3 
	台
	12000
	36000

	跑步测量仪
	
	1、满足同时测20人，带腕表，测量值30分钟,可满足5000米内竞赛

2、量程：1～2000s；分度值：0.1s；误差：±0.02%；

3、可实现标准跑道测试400米、800米、1000米、3000米、5000米。

4、主机可自由更换测试项目，一机多用。

5、单机存储10000条以上数据；测试主机内能分别保存个人信息及测试单项成绩，可查询，测试主机主板内置双芯片存储和测试数据双重备份功能，测试主机和外设无线连接；

6、测试编号具有键盘手工录入ID号、规律性自动递增及刷学生学籍卡或身份证三重身份识别方式；

7、测试数据传输方式：无线传输.无线传输≥200米；可采用实时上传和集中上传两种数据传输方式；多台主机无干扰，无遗漏上传数据；

8、宽屏，中文液晶显示带同步语音提示功能、可自动计时计圈，准确、可靠；腕表与主机之间无线通讯，数据传输快捷可靠；可20人同时测试；

9、设备采用AC 220V/50Hz（适配器）和内置蓄电池可连续工作24小时以上。

10、要求提供测试主机主板内置双芯片图，并支持开机检验，提供制造商针对本项目的产品授权书及售后服务承诺函
	1 
	台
	39000
	39000

	仰卧起坐测量仪
	
	1、带床体，一托四（每台同时测4人、每台外设配一个LED显示屏）

2、计时长度：60s；测量范围：0 ～ 99次 ；误差：±1次；分度值：1次。

3、主机可自由更换测试项目，一机多用。

4、准确性好，通过红外线自动判断测试者动作是否有效，计数有声音提示和屏幕显示功能,防止作弊；

5、设备配有测试床体（非垫子）并具备非人工帮助的双脚固定装置；

6、单机存储10000条以上数据；测试主机内能分别保存个人信息及测试单项成绩，可查询，测试主机主板内置双芯片存储和测试数据双重备份功能，测试主机和外设有线或无线连接；

7、测试编号具有键盘手工录入ID号、规律性自动递增及刷学生学籍卡或身份证三重身份识别方式；

8、测试数据传输方式：无线传输。无线传输≥200米；可采用实时上传和集中上传两种数据传输方式；多台主机无干扰，无遗漏上传数据；

9、宽屏，中文液晶显示带同步语音提示功能；设备采用AC 220V/50Hz（适配器）和内置蓄电池可连续工作24小时以上。

10、要求提供测试主机主板内置双芯片图，并支持开机检验，提供制造商针对本项目的产品授权书及售后服务承诺函
	2
	台
	14000
	28000

	中考软件
	
	1、含检录、公示系统
2、专用于全区学生中考及体质健康测试统计分析数据。具备采集数据、数据评价、查询、统计、打印等功能。可以测试教育部要求的所有测试项目、可以根据育部学生体质健康标准数据管理系统上报模板导出上报表格需求、并能导出数据库，具备统计各校的优秀率、良好率、及格率、不及格率等测试赛的统计数据；

3、测试、采集同时进行，管理软件直接生成上报模板格式，大大简化上报流程，节省时间；可以为每位学生提供健康诊断及运动建议；

4、可以打印学生健康报告；系统可自动评分；软件具有方便实用的查询，有完整的数据统计分析功能；具有学生新增功能； 具有数据库维护功能；

5.可设置不同权限登陆；可选考试项目，支持男女、不同地区评分标准导入；可通过学校、姓名、班级等多种方式查询成绩；漏考、补考备注功能。数据错漏提示功能。日志文件，全程记录操作过程。
6、软件具有中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书 。
	1
	套
	12000
	12000

	无线数据采集器
	
	1.配合PC机软件，自动采集各测试主机数据。
2.支持《国家学生体质健康标准数据管理系统》采集软件

3.内置无线模块，采用2.4G无线数据传输协议，抗干扰性强，200米可靠传输，可以实时采集主机数据。

4.可同时用有线、无线采集主机数据。

5.多种接口设计：标准计算机通讯接口；有线采集数据接口；

7.可内置非接触IC卡读卡模块，读写IC卡上信息；

8.预留USB接口，利用USB导入导出数据。
	1
	
	2000
	2000

	立定跳远测量仪
	
	1、量程：90～310cm 精度：±1cm 分度值：1cm  最高测试速度每小时200人。

2、主机可自由更换测试项目，一机多用。测试主机主板内置双芯片存储和测试数据双重备份功能。

3、采用两个起跳点和非接触性传感技术，自动识别起跳点，无需人工切换，智能判断起跳踩线犯规功能并有提示音；自动记录3次测试成绩，并选取最好成绩显示记录，测试者认为成绩满意自愿放弃剩余跳跃机会时，具有人工终止功能；

4、单机存储10000条以上数据；测试主机内能分别保存个人信息及测试单项成绩，可查询，测试主机主板内置双芯片存储和测试数据双重备份功能，测试主机和外设有线或无线连接；

5、测试编号具有键盘手工录入ID号、规律性自动递增及刷学生学籍卡或身份证三重身份识别方式；

6、测试数据传输方式：无线传输。无线传输≥200米；可采用实时上传和集中上传两种数据传输方式；多台主机无干扰，无遗漏上传数据；

7、宽屏，中文液晶显示带同步语音提示功能；设备采用AC 220V/50Hz（适配器）和内置蓄电池可连续工作24小时以上。

8、要求提供测试主机主板内置双芯片图，并支持开机检验，提供制造商针对本项目的产品授权书及售后服务承诺函。
	3
	台
	22000
	66000

	引体向上测量仪
	
	1、量程：0～99次，误差：±1次；分度值：1次。

2、主机可自由更换测试项目，一机多用。

3、单机存储10000条以上数据；测试主机内能分别保存个人信息及测试单项成绩，可查询，测试主机主板内置双芯片存储和测试数据双重备份功能，测试主机和外设有线或无线连接；

4、测试编号具有键盘手工录入ID号、规律性自动递增及刷学生学籍卡或身份证三重身份识别方式；

5、测试数据传输方式：无线传输。无线传输≥200米；可采用实时上传和集中上传两种数据传输方式；多台主机无干扰，无遗漏上传数据；

6、宽屏，中文液晶显示带同步语音提示功能；设备采用AC 220V/50Hz（适配器）和内置蓄电池可连续工作24小时以上。

7、要求提供测试主机主板内置双芯片图，并支持开机检验，提供制造商针对本项目的产品授权书及售后服务承诺函
	1
	台
	14000
	14000

	50米跑测量仪
	
	1、一托八，可8人同时测试，含8个LED显示屏。 
2、量程：≥1～999.9s；分度值：0.1s；误差：±1.5%；

3、主机可自由更换测试项目，一机多用。带有终点撞线装置，防止作弊；

4、单机存储10000条以上数据；测试主机内能分别保存个人信息及测试单项成绩，可查询，测试主机主板内置双芯片存储和测试数据双重备份功能，测试主机和外设无线连接；

5、测试编号具有键盘手工录入ID号、规律性自动递增及刷学生学籍卡或身份证三重身份识别方式；

6、测试数据传输方式：无线传输。无线传输≥200米；可采用实时上传和集中上传两种数据传输方式；多台主机无干扰，无遗漏上传数据；

7、宽屏，中文液晶显示带同步语音提示功能；设备采用AC 220V/50Hz（适配器）和内置蓄电池可连续工作24小时以上。

8、要求提供测试主机主板内置双芯片图，并支持开机检验，提供制造商针对本项目的产品授权书及售后服务承诺函
	1
	台
	20000
	20000

	跳绳测量仪
	
	1、一托十，每台同时测10人。

2、计时长度：60s；量程：0～400次/分；误差：±1次；分度值：1次。

3、测试数据双备份、操作方便，精度高，可自动清零，可10人同时测试；

4、单机存储10000条以上数据；测试主机内能分别保存个人信息及测试单项成绩，可查询，测试主机主板内置双芯片存储和测试数据双重备份功能；

5、测试编号具有键盘手工录入ID号、规律性自动递增及刷学生学籍卡或身份证三重身份识别方式；

6、测试数据传输方式：无线传输。无线传输≥200米；可采用实时上传和集中上传两种数据传输方式；多台主机无干扰，无遗漏上传数据；

7、宽屏，中文液晶显示带同步语音提示功能；设备采用AC 220V/50Hz（适配器）和内置蓄电池可连续工作24小时以上。

8、要求提供测试主机主板内置双芯片图，并支持开机检验，提供制造商针对本项目的产品授权书及售后服务承诺函
	1
	台
	24000
	24000

	投掷实心球测量仪
	
	1、测量范围：0～25m测试分度值：1cm 测量精度：±0.1cm

2、测量数据大容量单机存储（10000条），测试成绩快捷搜索查询。测试成绩液晶屏幕显示、同步语音提示。

3、测试主机内能分别保存个人信息及测试单项成绩，可查询，测试主机主板内置双芯片存储和测试数据双重备份功能；测试主机和外设有线或无线连接；

4、宽屏，中文液晶显示带同步语音提示功能；设备采用AC 220V/50Hz（适配器）和内置蓄电池可连续工作24小时以上。

5、测试编号具有键盘手工录入ID号、规律性自动递增及刷学生学籍卡或身份证三重身份识别方式；

6、无线传输≥200米；可采用实时上传和集中上传两种数据传输方式；多台主机无干扰，无遗漏上传数据；

7、要求提供测试主机主板内置双芯片图，并支持开机检验，提供制造商针对本项目的产品授权书及售后服务承诺函
	1
	台
	28000
	28000

	打印机
	兄弟2260D
	A4 鼓粉分离 硒鼓寿命1.2万页 墨粉盒打印量2600页 双面打印自动 打印速度30ppm 分辨率600×600dpi
	
	1
	1050
	1050

	笔记本电脑
	联想ThinkPad E450 20DCA01QCD
	检录、公示系统: i7-5500U/内存8G/硬盘1T/独立显卡AMD R7 M260 2G独显/14寸1920x1080
	1
	台
	6600
	6600

	设备运输、安装调试、税金
	0

	项目合计
	￥276650 


招标要求：

1、《国家学生体质健康标准测试器材设备招标采购项目需求书》中带“*”项目为实质性要求和条件，若有缺失、无效或未作实质性响应，将导致投标无效。

2、*“国家体育用品质量监督中心”出具有效期内的投标产品检测报告，复印件应加盖投标人公章。（原件备查）

3、*需提供投标产品生产厂家质量管理体系认证证书。

4、*生产厂家具备NSCC国体认证体质监测器材类别证书，复印件应加盖投标人公章。（原件备查）

5、加分项目：样机：投标时要求提供样机各一套，现场测试并符合上述要求，如没有带样机，则样机分为“0”分。

6、加分项目：提供初中体育中考（2000人以上）成功案例。

7、合同签订后10天内送货，并在检查验收合格后对甲方进行免费使用培训。

8、甲方测试前，乙方提供免费模拟测试，首次中考体育测试时，乙方必须指派技术人员到现场保障。日后1小时内对甲方提出的故障信息给予响应，通过电话等方式沟通解决，对无法解决的问题4小时内到甲方指定的现场进行维修，保证产品的正常使用；甲方如需要乙方继续测试现场保障，乙方需继续保障，甲方支付乙方技术人员差旅费。

9、“学生体质健康标准管理系统”和“健康标准测试赛系统”如需升级，厂家免费提供升级服务。

10、为方便核查，投标人将“国家体育用品质量监督中心”出具有效期内的投标产品检测报告原件及生产厂家具备NSCC国体认证证书原件单独密封，并在密封袋上标明“产品检测报告原件”及“NSCC国体认证证书原件”。

