
 产品技术参数及技术配置
产品名称：中医经络检测仪
1、技术参数

*1.1、产品尺寸：106x69x150CM；

*1.2、信号源输出电压：7.8±0.2V；

*1.3、检测仪检测值：0—192.75单位；

*1.4、检测精度：80±2标准单位；

*1.5、检测仪稳定性：显示检测值稳定在78-82单位以内；

*1.6、检测仪重复性：平均相对偏差为不大于±1%；

*1.7、检测端口：主机依据型号分类兼容USB多级采集端口；
1.8、工作输入电压：DC5V（由计算机USB接口获取）；

1.9、能量耦合片阻抗（采集器承载腔）：R<3Ω

1.10、探测极体阻抗：R<100Ω；

1.11、传导极体阻抗：R<100Ω；

*1.12、探测极体尺寸：Φ 8mm；

1.13、安全类别：1类BF型；

1.14、主机输入电压：AC220V；

1.15、使用寿命
15年
*1.16、端口设置P5端，探测器数量P4端
*1.17、该产品依据传统中医经络理论，替代中医脉诊。对人体健康状况存在的倾向性或潜在性的不正常状况、问题、障碍做出初步判断，实施人体健康状态普查、筛查。

*2、技术配置：

2.1、配置穴位探测极体
一只;

2.2、配置经络传导极体
一只
2.3、配置血压、脉率分析探测系统一套

2.4、配置身高、体重分析探测系统一套
2.5、赠配中医体质辨识系统一套
2.6、赠配中医舌象或（可选脉象）升级端口一组

2.8、 支持国家中医局远程会诊平台兼容接口一组 
2.9 、增配打印机 一台

